部分医用耗材招标公告

丽水市中心医院拟对部分医用耗材进行院内招标，欢迎国内有相应资质的供应商前来参加。

一、项目编号：20231008-05

二、采购内容：

标项一：经皮气管切开导入器

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经皮气管切开导入器 | / | 套 | 可在床旁进行操作，手术创伤小、操作迅速、时间短、出血少，经环状软骨下区选择性置入气切套管 |

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用引流袋 | 1000ml | 只 | 双通型、抗返流型，提供样品 |
| 2 | 一次性使用引流袋 | 3000ml | 只 | 吸引储液型，提供样品 |
| 3 | 一次性使用负压引流装置 | 2000ml | 只 | 止溢型、普通，提供样品 |
| 4 | 一次性创口负压引流系统 | 各规格 | 套 | 适用于甲状腺，乳腺，腹腔、胃肠及骨科手术引流，压力可控，提供样品 |
| 5 | 一次性使用胸腔引流装置 | 三腔1500ml | 只 | 提供样品 |
| 6 | 硅胶负压引流球 | 200ml(口腔) | 只 | 提供样品 |
| 7 | 负压引流器 | 50ml | 只 | 提供样品 |
| 8 | 负压引流器 | 1000ml | 只 | 提供样品 |
| 9 | 泪道引流管 | / | 套 | 提供样品 |

标项二：引流产品

标项三：一次性肠内营养供应管路

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性肠内营养供应管路 | / | 根 | 供临床肠道内给养用，不含DEHP，配套机器要有自带加温功能，温度可设置，输注管路接口适配瓶装、袋装营养液，可连接不同口径的鼻饲管，管路包装自带肠内营养输注标签，区分静脉输液，提供样品 |

标项四：一次性使用静脉营养输液袋

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用静脉营养输液袋 | 2500ml、3500ml | 只 | 主要由贮液袋、进液管路、输液夹、瓶塞穿刺器及保护套、输液管路、滴斗、流量调节器、药液过滤器等组成，不含DEHP，贮液袋体原材料为EVA，配有保护袋（避光袋），提供样品 |

三、合作期限：本次招标采购周期为二年，从签订供货合同之日起计算。如采购周期内有政府招标的按政府招标结果执行，原供货合同终止。

四、投标人资质要求

1、具有独立承担民事责任的能力；具备该行业国家规定必备的资质资格；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2、有依法交纳税收和社会保障资金的良好记录；近三年内，在经营活动中没有重大违规记录；

3、本项目不接受联合体投标；

4、一个投标公司一个产品只能投一个品牌。

五、投标时须提交以下文件资料

投标文件由技术资信资料和商务资料两部分构成：

（一） 技术资信资料：

1、经销商的营业执照、经营许可证或备案凭证；

2、厂家生产许可证、营业执照副本；

3、医疗器械产品注册证；

4、生产厂家对经销商授权书，经销商对销售人员的合法授权书、销售人员身

份证复印件；

5、国家规定的其他相关资质证明文件。

6、在省内其他医院有供货业务的请提供医院名单。

（二） 商务资料

投标产品报价表（见附件）

# （三）投标文件格式

1、投标人应提供“技术资信资料”、“商务资料”各一式二份的投标文件，不同标项同一个公司投标文件可做成一本，并分别装订成册。其中正本一份、副本一份，每套投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。

2、投标人必须将投标文件的“技术资信资料”、“商务资料”分别单独密封,正副本可装在一个文件袋内，并在各自的密封袋上标明“技术资信资料”、“商务资料”字样。封口处贴上封条，启封处加盖投标单位公章。封皮上写明投标项目标段名称、投标公司名称、招标编号、联系人及联系电话。

3、以上所有资料均须加盖红章。

六、投标文件递交截止时间及递交地点：联系人：朱老师，0578-2285469，标书截止时间2023年10月30日17:00（北京时间）。递交地点：邮寄或送至丽水市中心医院采购中心，朱老师收。

七、有下列情况之一者，其投标无效：

1、提交的证明材料发现有涂写（涂写处未盖有效章子）、弄虚作假（含成交后查实的）；

2、利用不正当手段妨碍排挤其他人投标，串通作弊，扰乱市场，破坏公平竞争；

3、以他人名义或挂户参与投标；

4、未按要求书写、封装、提交资料的；

5、其它不符合有关法律、法规及有关制度的情况等。

八、其他说明

1、产品须有阳光代码且投标公司有配送资质。

2、产品内容备注中有注明需要提供样品的，每个产品请先提供1个样品，并在外包装上面写清楚投标公司名称。

3、医院根据投标情况综合评判后选择供应商来院洽谈并提供样品试用，具体时间另行通知。

4、合同期间，供方不得随意更改公司名称或随意改变产品授权，否则，采购方有权终止合同。

5、本次招标各投标单位不需要另外购买标书，不需要交纳保证金，各单位要严格按招标公告的内容要求，详细编写投标函和投标文件。

6、投标人所提供的产品在使用过程中因质量问题引起的医疗纠纷应负相应责任，赔偿损失。

7、联系人：采购中心朱老师            电话:0578-2285469

邮编：323000

地址：浙江省丽水市括苍路289号丽水市中心医院采购中心

丽水市中心医院

2023年10月9日

附件：投标产品报价表

| 医保公共平台产品ID | 国家医保码及流水码 | 产品 名称 | 注册证名称 | 注册证号 | 品牌 | 单位 | 规格型号 | 生产厂家 | 投标价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1、投标价包含成本、运输、包装、配送、伴随服务、技术支持、税费及其他一切附加费用。